## Sheet1
种质资源库参数
类型 | 种质资源短期库 | 种质资源中期库 | 种质资源长期库 | 种子干燥操作间
容积 | 根据用户现场情况设计
温度 | 适用+4℃ | 适用-4℃ | 适用-18℃ | 适用+4℃
控温精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃
控湿范围 | 40%~50%RH | 30%~40%RH | 40%RH | 40%RH
控湿精度 | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH | ±3%RH
控制软件 | 实时数据监控（曲线图显示，直观明了），历史数据自动存储，终身免费升级，支持远程，手机APP实时控制
除湿方式 | 电加热除湿、冷冻电加热化霜除湿
压缩机 | 德国比泽尔、美国Copeland、法国美优乐
控制系统 | 专业软件控制（西门子PLC）
电器原件 | 施耐德、西门子、正泰等国际品牌
保温材料 | 双面彩钢聚氨酯板（B1级防火）
培养架 | 不锈钢或冷轧钢喷塑
工作方式 | 连续无人值守
环境温度 | -18℃——4℃
电源 | 380V
保护装置 | 压缩机过载保护、缺相保护、超温保护、断电记忆保护
功率 | 根据种质资源库实际面积和配置进行计算